## 시설운전사항_일괄업로드
조사년도 | 배출구 일련번호 | 허가증상 배출구일련번호 | 배출구명 | 방지시설ID | 방지시설 일련번호 | 허가증상 방지시설번호 | 방지시설명 | IEPS시설번호 | 적산전력계번호 | 운전일자 | 전력검침량(kWh) (사업장 입력) | 약품명1 (사업장 입력) | 사용량1 (사업장 입력) | 단위1 (입력) | 약품명2 (사업장 입력) | 사용량2 (사업장 입력) | 단위2 (입력) | 약품명3 (사업장 입력) | 사용량3 (사업장 입력) | 단위3 (입력) | 비고 (사업장 입력)
(고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | 정수[12].소수점[3] | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 선택 [50자]
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260301 | 25970
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260302 | 25970
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260303 | 25986.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260304 | 26002.4
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260305 | 26018.6
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260306 | 26034.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260307 | 26051
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260308 | 26051
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260309 | 26067.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260310 | 26083.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260311 | 26099.5
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260312 | 26115.7
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260313 | 26131.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260314 | 26131.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260315 | 26131.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260316 | 26148.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260317 | 26164.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260318 | 26180.4
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260319 | 26196.6
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260320 | 26212.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260321 | 26212.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260322 | 26212.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260323 | 26229
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260324 | 26245.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260325 | 26261.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260326 | 26277.5
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260327 | 26293.7
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260328 | 26293.7
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260329 | 26293.7
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260330 | 26309.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260331 | 26326.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260301 | 3951.6
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260302 | 3951.6
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260303 | 3952.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260304 | 3952.9
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260305 | 3953.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260306 | 3954.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260307 | 3954.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260308 | 3954.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260309 | 3955.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260310 | 3956
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260311 | 3956.6
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260312 | 3957.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260313 | 3957.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260314 | 3957.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260315 | 3957.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260316 | 3958.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260317 | 3959.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260318 | 3959.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260319 | 3960.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260320 | 3960.9
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260321 | 3960.9
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260322 | 3960.9
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260323 | 3961.6
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260324 | 3962.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260325 | 3962.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260326 | 3963.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260327 | 3964
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260328 | 3964
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260329 | 3964
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260330 | 3964.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260331 | 3965.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260301 | 18701.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260302 | 18701.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260303 | 18710.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260304 | 18718.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260305 | 18727.4
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260306 | 18735.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260307 | 18744.4
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260308 | 18744.4
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260309 | 18753
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260310 | 18761.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260311 | 18770
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260312 | 18778.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260313 | 18787.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260314 | 18787.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260315 | 18787.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260316 | 18795.6
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260317 | 18804.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260318 | 18812.6
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260319 | 18821.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260320 | 18829.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260321 | 18829.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260322 | 18829.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260323 | 18838.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260324 | 18846.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260325 | 18855.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260326 | 18863.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260327 | 18872.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260328 | 18872.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260329 | 18872.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260330 | 18880.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260331 | 18889.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260301 | 13633.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260302 | 13633.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260303 | 13640
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260304 | 13646.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260305 | 13652.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260306 | 13658.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260307 | 13664.7
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260308 | 13664.7
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260309 | 13670.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260310 | 13677.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260311 | 13683.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260312 | 13689.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260313 | 13695.6
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260314 | 13695.6
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260315 | 13695.6
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260316 | 13701.7
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260317 | 13707.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260318 | 13714.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260319 | 13720.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260320 | 13726.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260321 | 13726.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260322 | 13726.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260323 | 13732.6
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260324 | 13738.7
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260325 | 13744.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260326 | 13751.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260327 | 13757.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260328 | 13757.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260329 | 13757.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260330 | 13763.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260331 | 13769.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260301 | 11321.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260302 | 11321.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260303 | 11327.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260304 | 11333.9
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260305 | 11340.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260306 | 11346.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260307 | 11352.9
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260308 | 11352.9
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260309 | 11359.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260310 | 11365.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260311 | 11371.9
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260312 | 11378.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260313 | 11384.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260314 | 11384.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260315 | 11384.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260316 | 11390.9
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260317 | 11397.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260318 | 11403.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260319 | 11410
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260320 | 11416.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260321 | 11416.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260322 | 11416.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260323 | 11422.7
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260324 | 11429
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260325 | 11435.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260326 | 11441.7
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260327 | 11448
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260328 | 11448
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260329 | 11448
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260330 | 11454.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260331 | 11460.7
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260301 | 12199.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260302 | 12199.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260303 | 12202.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260304 | 12206.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260305 | 12209.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260306 | 12213.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260307 | 12216.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260308 | 12216.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260309 | 12220.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260310 | 12223.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260311 | 12227.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260312 | 12231
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260313 | 12234.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260314 | 12234.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260315 | 12234.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260316 | 12238
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260317 | 12241.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260318 | 12245
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260319 | 12248.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260320 | 12252
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260321 | 12252
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260322 | 12252
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260323 | 12255.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260324 | 12259.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260325 | 12262.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260326 | 12266.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260327 | 12269.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260328 | 12269.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260329 | 12269.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260330 | 12273.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260331 | 12276.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260301 | 668.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260302 | 668.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260303 | 668.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260304 | 668.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260305 | 668.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260306 | 668.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260307 | 668.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260308 | 668.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260309 | 668.9
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260310 | 669
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260311 | 669.1
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260312 | 669.2
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260313 | 669.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260314 | 669.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260315 | 669.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260316 | 669.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260317 | 669.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260318 | 669.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260319 | 669.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260320 | 669.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260321 | 669.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260322 | 669.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260323 | 669.9
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260324 | 670.1
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260325 | 670.2
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260326 | 670.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260327 | 670.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260328 | 670.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260329 | 670.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260330 | 670.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260331 | 670.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260301 | 15947.8
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260302 | 15947.8
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260303 | 15948.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260304 | 15949.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260305 | 15950.5
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260306 | 15951.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260307 | 15952.3
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260308 | 15952.3
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260309 | 15953.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260310 | 15954
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260311 | 15954.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260312 | 15955.8
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260313 | 15956.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260314 | 15956.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260315 | 15956.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260316 | 15957.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260317 | 15958.5
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260318 | 15959.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260319 | 15960.3
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260320 | 15961.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260321 | 15961.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260322 | 15961.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260323 | 15962.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260324 | 15963
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260325 | 15963.8
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260326 | 15964.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260327 | 15965.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260328 | 15965.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260329 | 15965.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260330 | 15966.5
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260331 | 15967.4
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260301 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260302 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260303 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260304 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260305 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260306 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260307 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260308 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260309 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260310 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260311 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260312 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260313 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260314 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260315 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260316 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260317 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260318 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260319 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260320 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260321 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260322 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260323 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260324 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260325 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260326 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260327 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260328 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260329 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260330 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260331 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260301 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260302 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260303 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260304 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260305 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260306 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260307 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260308 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260309 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260310 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260311 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260312 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260313 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260314 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260315 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260316 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260317 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260318 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260319 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260320 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260321 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260322 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260323 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260324 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260325 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260326 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260327 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260328 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260329 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260330 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260331 | 0.000

## 오류내역
항목 | 오류점검내역 | 오류표시 | 비고
운전일자 | 날짜형식 오류 | [날짜형식]
전력 검침량(kWh) | 검침량 형식오류 정수[12].소수점[3] | [검침량형식]
약품명1 | 약품명 [50자] | [약품명길이]
사용량1 | 정수[10].소수점[3] | [사용량형식]
단위1 | ℓ, kg 외 입력 | [사용량단위]
운전일자 | 미입력 | [운전일자미입력]
전력 검침량(kWh) | 미입력 | [검침량미입력]
약품명1 | 미입력 | [약품명미입력] | - 약품명, 사용량, 단위 중 하나라도 입력 시 나머지 미입력 판단 - 모두 미입력 시 제외
사용량1 | 미입력 | [사용량미입력]
단위1 | 미입력 | [단위미입력]
운전일자 | 현재일자 이후 | [현재일이후]
운전일자 | 이전년도 날짜 | [이전년도일자]
운전일자 | 일자 중복(동일 방지시설/전산전력계) | [운전일자중복]
운전일자 | 적산전력계 가동일자 이전 | [가동일이전] | 시설임대 미포함
운전일자 | 작산전력계 폐쇄일자 이후 | [폐쇄일이후] | 시설임대 미포함
적산전력계번호 | 적산전력계순번 미존재(삭제) | [적산전력계미존재]
방지시설일련번호 | 방지시설ID 미존재(삭제) | [방지시설]