## 시설운전사항_일괄업로드
조사년도 | 배출구 일련번호 | 허가증상 배출구일련번호 | 배출구명 | 방지시설ID | 방지시설 일련번호 | 허가증상 방지시설번호 | 방지시설명 | IEPS시설번호 | 적산전력계번호 | 운전일자 | 전력검침량(kWh) (사업장 입력) | 약품명1 (사업장 입력) | 사용량1 (사업장 입력) | 단위1 (입력) | 약품명2 (사업장 입력) | 사용량2 (사업장 입력) | 단위2 (입력) | 약품명3 (사업장 입력) | 사용량3 (사업장 입력) | 단위3 (입력) | 비고 (사업장 입력)
(고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | 정수[12].소수점[3] | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 선택 [50자]
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260501 | 26427.5
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260502 | 26427.5
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260503 | 26427.5
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260504 | 26458.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260505 | 26490.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260506 | 26521.4
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260507 | 26552.7
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260508 | 26583.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260509 | 26583.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260510 | 26583.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260511 | 26615.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260512 | 26646.5
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260513 | 26677.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260514 | 26709.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260515 | 26740.4
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260516 | 26740.4
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260517 | 26740.4
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260518 | 26771.6
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260519 | 26802.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260520 | 26834.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260521 | 26865.5
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260522 | 26896.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260523 | 26896.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260524 | 26896.8
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260525 | 26928.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260526 | 26959.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260527 | 26990.6
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260528 | 27021.9
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260529 | 27053.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260530 | 27053.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260531 | 27053.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260501 | 3969.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260502 | 3969.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260503 | 3969.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260504 | 3970.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260505 | 3971.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260506 | 3972.9
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260507 | 3974.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260508 | 3975.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260509 | 3975.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260510 | 3975.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260511 | 3976.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260512 | 3977.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260513 | 3979
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260514 | 3980.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260515 | 3981.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260516 | 3981.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260517 | 3981.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260518 | 3982.6
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260519 | 3983.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260520 | 3985
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260521 | 3986.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260522 | 3987.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260523 | 3987.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260524 | 3987.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260525 | 3988.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260526 | 3989.9
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260527 | 3991.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260528 | 3992.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260529 | 3993.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260530 | 3993.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260531 | 3993.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260501 | 18943.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260502 | 18943.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260503 | 18943.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260504 | 18960.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260505 | 18977.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260506 | 18994
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260507 | 19010.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260508 | 19027.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260509 | 19027.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260510 | 19027.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260511 | 19044.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260512 | 19061.6
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260513 | 19078.6
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260514 | 19095.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260515 | 19112.4
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260516 | 19112.4
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260517 | 19112.4
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260518 | 19129.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260519 | 19146.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260520 | 19163.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260521 | 19180
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260522 | 19196.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260523 | 19196.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260524 | 19196.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260525 | 19213.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260526 | 19230.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260527 | 19247.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260528 | 19264.6
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260529 | 19281.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260530 | 19281.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260531 | 19281.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260501 | 13822.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260502 | 13822.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260503 | 13822.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260504 | 13834.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260505 | 13846.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260506 | 13857.8
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260507 | 13869.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260508 | 13881.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260509 | 13881.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260510 | 13881.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260511 | 13892.7
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260512 | 13904.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260513 | 13916
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260514 | 13927.6
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260515 | 13939.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260516 | 13939.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260517 | 13939.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260518 | 13950.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260519 | 13962.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260520 | 13974.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260521 | 13985.8
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260522 | 13997.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260523 | 13997.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260524 | 13997.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260525 | 14009
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260526 | 14020.7
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260527 | 14032.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260528 | 14043.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260529 | 14055.6
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260530 | 14055.6
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260531 | 14055.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260501 | 11500
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260502 | 11500
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260503 | 11500
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260504 | 11511.8
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260505 | 11523.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260506 | 11535.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260507 | 11547.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260508 | 11559
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260509 | 11559
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260510 | 11559
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260511 | 11570.8
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260512 | 11582.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260513 | 11594.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260514 | 11606.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260515 | 11618
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260516 | 11618
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260517 | 11618
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260518 | 11629.8
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260519 | 11641.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260520 | 11653.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260521 | 11665.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260522 | 11677
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260523 | 11677
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260524 | 11677
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260525 | 11688.8
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260526 | 11700.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260527 | 11712.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260528 | 11724.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260529 | 11736
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260530 | 11736
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260531 | 11736
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260501 | 12299
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260502 | 12299
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260503 | 12299
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260504 | 12306.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260505 | 12313.2
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260506 | 12320.3
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260507 | 12327.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260508 | 12334.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260509 | 12334.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260510 | 12334.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260511 | 12341.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260512 | 12348.7
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260513 | 12355.8
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260514 | 12362.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260515 | 12370
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260516 | 12370
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260517 | 12370
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260518 | 12377.2
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260519 | 12384.3
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260520 | 12391.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260521 | 12398.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260522 | 12405.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260523 | 12405.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260524 | 12405.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260525 | 12412.7
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260526 | 12419.8
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260527 | 12426.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260528 | 12434
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260529 | 12441.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260530 | 12441.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260531 | 12441.1
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260501 | 671.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260502 | 671.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260503 | 671.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260504 | 671.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260505 | 671.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260506 | 671.9
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260507 | 672.2
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260508 | 672.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260509 | 672.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260510 | 672.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260511 | 672.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260512 | 672.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260513 | 673
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260514 | 673.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260515 | 673.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260516 | 673.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260517 | 673.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260518 | 673.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260519 | 673.9
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260520 | 674.2
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260521 | 674.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260522 | 674.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260523 | 674.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260524 | 674.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260525 | 674.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260526 | 675
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260527 | 675.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260528 | 675.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260529 | 675.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260530 | 675.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260531 | 675.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260501 | 15973.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260502 | 15973.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260503 | 15973.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260504 | 15975.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260505 | 15978.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260506 | 15980.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260507 | 15982.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260508 | 15984.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260509 | 15984.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260510 | 15984.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260511 | 15987.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260512 | 15989.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260513 | 15991.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260514 | 15993.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260515 | 15996.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260516 | 15996.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260517 | 15996.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260518 | 15998.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260519 | 16000.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260520 | 16002.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260521 | 16005.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260522 | 16007.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260523 | 16007.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260524 | 16007.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260525 | 16009.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260526 | 16011.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260527 | 16014.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260528 | 16016.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260529 | 16018.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260530 | 16018.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260531 | 16018.7
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260501 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260502 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260503 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260504 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260505 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260506 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260507 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260508 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260509 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260510 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260511 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260512 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260513 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260514 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260515 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260516 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260517 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260518 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260519 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260520 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260521 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260522 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260523 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260524 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260525 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260526 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260527 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260528 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260529 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260530 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260531 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260501 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260502 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260503 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260504 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260505 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260506 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260507 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260508 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260509 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260510 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260511 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260512 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260513 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260514 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260515 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260516 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260517 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260518 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260519 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260520 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260521 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260522 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260523 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260524 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260525 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260526 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260527 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260528 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260529 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260530 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260531 | 0.000

## 오류내역
항목 | 오류점검내역 | 오류표시 | 비고
운전일자 | 날짜형식 오류 | [날짜형식]
전력 검침량(kWh) | 검침량 형식오류 정수[12].소수점[3] | [검침량형식]
약품명1 | 약품명 [50자] | [약품명길이]
사용량1 | 정수[10].소수점[3] | [사용량형식]
단위1 | ℓ, kg 외 입력 | [사용량단위]
운전일자 | 미입력 | [운전일자미입력]
전력 검침량(kWh) | 미입력 | [검침량미입력]
약품명1 | 미입력 | [약품명미입력] | - 약품명, 사용량, 단위 중 하나라도 입력 시 나머지 미입력 판단 - 모두 미입력 시 제외
사용량1 | 미입력 | [사용량미입력]
단위1 | 미입력 | [단위미입력]
운전일자 | 현재일자 이후 | [현재일이후]
운전일자 | 이전년도 날짜 | [이전년도일자]
운전일자 | 일자 중복(동일 방지시설/전산전력계) | [운전일자중복]
운전일자 | 적산전력계 가동일자 이전 | [가동일이전] | 시설임대 미포함
운전일자 | 작산전력계 폐쇄일자 이후 | [폐쇄일이후] | 시설임대 미포함
적산전력계번호 | 적산전력계순번 미존재(삭제) | [적산전력계미존재]
방지시설일련번호 | 방지시설ID 미존재(삭제) | [방지시설]