## 시설운전사항_일괄업로드
조사년도 | 배출구 일련번호 | 허가증상 배출구일련번호 | 배출구명 | 방지시설ID | 방지시설 일련번호 | 허가증상 방지시설번호 | 방지시설명 | IEPS시설번호 | 적산전력계번호 | 운전일자 | 전력검침량(kWh) (사업장 입력) | 약품명1 (사업장 입력) | 사용량1 (사업장 입력) | 단위1 (입력) | 약품명2 (사업장 입력) | 사용량2 (사업장 입력) | 단위2 (입력) | 약품명3 (사업장 입력) | 사용량3 (사업장 입력) | 단위3 (입력) | 비고 (사업장 입력)
(고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | (고정값) | 정수[12].소수점[3] | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 약품명 [50자] | 정수[10].소수점[3] | 선택 | 선택 [50자]
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260401 | 26336.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260402 | 26346.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260403 | 26356.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260404 | 26366.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260405 | 26366.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260406 | 26376.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260407 | 26386.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260408 | 26396.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260409 | 26406.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260410 | 26416.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260411 | 26426.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260412 | 26426.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260413 | 26436.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260414 | 26446.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260415 | 26456.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260416 | 26466.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260417 | 26476.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260418 | 26486.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260419 | 26486.3
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260420 | 26496.4
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260421 | 130.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260422 | 25980.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260423 | 26336.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260424 | 26346.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260425 | 26356.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260426 | 26356.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260427 | 26376.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260428 | 26376.1
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260429 | 26386.2
2026 | 1 | 방-3 | 흡착시설-120 | FCL000293095 | 1 | 1 | Corbon-Tower(120㎥/min) |  | 1 | 20260430 | 26396.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260401 | 3965.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260402 | 3966.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260403 | 3966.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260404 | 3966.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260405 | 3966.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260406 | 3967.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260407 | 3967.6
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260408 | 3968
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260409 | 3968.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260410 | 3968.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260411 | 3969.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260412 | 3969.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260413 | 3969.5
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260414 | 3969.9
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260415 | 3970.3
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260416 | 3970.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260417 | 3971.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260418 | 3971.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260419 | 3971.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260420 | 3971.8
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260421 | 50.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260422 | 3952
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260423 | 3965.7
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260424 | 3966.1
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260425 | 3966.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260426 | 3966.4
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260427 | 3967.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260428 | 3967.2
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260429 | 3967.6
2026 | 3 | 방-4 | 세정 집진시설-50 | FCL000293096 | 1 | 1 | GAS-SCRUBBER(50㎥/min) |  | 1 | 20260430 | 3968
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260401 | 18894.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260402 | 18899.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260403 | 18905.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260404 | 18910.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260405 | 18910.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260406 | 18915.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260407 | 18921.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260408 | 18926.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260409 | 18931.6
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260410 | 18936.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260411 | 18942.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260412 | 18942.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260413 | 18947.5
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260414 | 18952.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260415 | 18958
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260416 | 18963.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260417 | 18968.6
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260418 | 18973.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260419 | 18973.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260420 | 18979.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260421 | 170.3
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260422 | 18707.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260423 | 18894.7
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260424 | 18899.9
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260425 | 18905.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260426 | 18905.2
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260427 | 18915.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260428 | 18915.8
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260429 | 18921.1
2026 | 4 | 방-2 | 여과집진시설-165 | FCL000293097 | 1 | 1 | BAG-FILTER(165N㎥/min) |  | 1 | 20260430 | 18926.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260401 | 13775.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260402 | 13781.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260403 | 13787.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260404 | 13793.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260405 | 13793.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260406 | 13799.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260407 | 13805.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260408 | 13811.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260409 | 13817.2
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260410 | 13823.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260411 | 13829.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260412 | 13829.1
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260413 | 13835
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260414 | 13841
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260415 | 13846.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260416 | 13852.9
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260417 | 13858.8
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260418 | 13864.8
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260419 | 13864.8
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260420 | 13870.7
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260421 | 506
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260422 | 13639.8
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260423 | 13775.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260424 | 13781.5
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260425 | 13787.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260426 | 13787.4
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260427 | 13799.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260428 | 13799.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260429 | 13805.3
2026 | 5 | 방-1 | 여과집진시설-500 | FCL000293098 | 1 | 1 | BAG-FILTER(500㎥/min) |  | 1 | 20260430 | 13811.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260401 | 11464.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260402 | 11468.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260403 | 11472.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260404 | 11476.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260405 | 11476.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260406 | 11480.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260407 | 11484.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260408 | 11488.2
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260409 | 11492.1
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260410 | 11496.1
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260411 | 11500
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260412 | 11500
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260413 | 11503.9
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260414 | 11507.8
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260415 | 11511.8
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260416 | 11515.7
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260417 | 11519.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260418 | 11523.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260419 | 11523.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260420 | 11527.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260421 | 254
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260422 | 11325.1
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260423 | 11464.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260424 | 11468.6
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260425 | 11472.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260426 | 11472.5
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260427 | 11480.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260428 | 11480.4
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260429 | 11484.3
2026 | 6 | 방-5 | 방지시설면제(RTO)-250 | FCL000293099 | 1 | 1 | 축열식산화설비(RTO-250㎥/min) |  | 1 | 20260430 | 11488.2
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260401 | 12278.8
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260402 | 12281
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260403 | 12283.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260404 | 12285.3
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260405 | 12285.3
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260406 | 12287.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260407 | 12289.7
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260408 | 12291.8
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260409 | 12294
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260410 | 12296.2
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260411 | 12298.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260412 | 12298.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260413 | 12300.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260414 | 12302.7
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260415 | 12304.9
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260416 | 12307
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260417 | 12309.2
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260418 | 12311.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260419 | 12311.4
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260420 | 12313.6
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260421 | 12315.7
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260422 | 12201.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260423 | 12278.8
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260424 | 12281
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260425 | 12283.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260426 | 12283.1
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260427 | 12287.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260428 | 12287.5
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260429 | 12289.7
2026 | 7 | 방-6 | 여과집진시설-60 | FCL000293100 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min) |  | 1 | 20260430 | 12291.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260401 | 670.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260402 | 670.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260403 | 670.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260404 | 670.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260405 | 670.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260406 | 670.9
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260407 | 671
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260408 | 671
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260409 | 671.1
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260410 | 671.1
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260411 | 671.2
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260412 | 671.2
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260413 | 671.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260414 | 671.3
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260415 | 671.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260416 | 671.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260417 | 671.5
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260418 | 671.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260419 | 671.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260420 | 671.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260421 | 300.1
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260422 | 668.4
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260423 | 670.6
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260424 | 670.7
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260425 | 670.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260426 | 670.8
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260427 | 670.9
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260428 | 670.9
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260429 | 671
2026 | 8 | 방-7 | 여과집진시설-300 | FCL000293101 | 1 | 1 | BAG- FILTER(300㎥) |  | 1 | 20260430 | 671
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260401 | 15968
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260402 | 15968.5
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260403 | 15969.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260404 | 15969.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260405 | 15969.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260406 | 15970.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260407 | 15970.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260408 | 15971.3
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260409 | 15971.8
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260410 | 15972.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260411 | 15972.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260412 | 15972.9
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260413 | 15973.5
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260414 | 15974
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260415 | 15974.6
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260416 | 15975.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260417 | 15975.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260418 | 15975.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260419 | 15975.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260420 | 15976.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260421 | 15976.8
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260422 | 15948.4
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260423 | 15968
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260424 | 15968.5
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260425 | 15969.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260426 | 15969.1
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260427 | 15970.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260428 | 15970.2
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260429 | 15970.7
2026 | 9 | 방-8 | 여과집진시설-60(2) | FCL000293102 | 1 | 1 | BAG-FILTER(60㎥/min)(2) |  | 1 | 20260430 | 15971.3
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260401 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260402 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260403 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260404 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260405 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260406 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260407 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260408 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260409 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260410 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260411 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260412 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260413 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260414 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260415 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260416 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260417 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260418 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260419 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260420 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260421 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260422 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260423 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260424 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260425 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260426 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260427 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260428 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260429 | 0.000
2026 | 10 | 보일러 | 보일러 | FCL000293104 | 2 | 2 | 저녹스버너 |  | 0 | 20260430 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260401 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260402 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260403 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260404 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260405 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260406 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260407 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260408 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260409 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260410 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260411 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260412 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260413 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260414 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260415 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260416 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260417 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260418 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260419 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260420 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260421 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260422 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260423 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260424 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260425 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260426 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260427 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260428 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260429 | 0.000
2026 | 11 | 11 | 보일러2 | FCL000293105 | 1 | 1 | 저녹스버너(2) |  | 0 | 20260430 | 0.000

## 오류내역
항목 | 오류점검내역 | 오류표시 | 비고
운전일자 | 날짜형식 오류 | [날짜형식]
전력 검침량(kWh) | 검침량 형식오류 정수[12].소수점[3] | [검침량형식]
약품명1 | 약품명 [50자] | [약품명길이]
사용량1 | 정수[10].소수점[3] | [사용량형식]
단위1 | ℓ, kg 외 입력 | [사용량단위]
운전일자 | 미입력 | [운전일자미입력]
전력 검침량(kWh) | 미입력 | [검침량미입력]
약품명1 | 미입력 | [약품명미입력] | - 약품명, 사용량, 단위 중 하나라도 입력 시 나머지 미입력 판단 - 모두 미입력 시 제외
사용량1 | 미입력 | [사용량미입력]
단위1 | 미입력 | [단위미입력]
운전일자 | 현재일자 이후 | [현재일이후]
운전일자 | 이전년도 날짜 | [이전년도일자]
운전일자 | 일자 중복(동일 방지시설/전산전력계) | [운전일자중복]
운전일자 | 적산전력계 가동일자 이전 | [가동일이전] | 시설임대 미포함
운전일자 | 작산전력계 폐쇄일자 이후 | [폐쇄일이후] | 시설임대 미포함
적산전력계번호 | 적산전력계순번 미존재(삭제) | [적산전력계미존재]
방지시설일련번호 | 방지시설ID 미존재(삭제) | [방지시설]